## Sheet1
Front end	Phase (1,2 or3)	Architecture	Motion controller	Motion amps	Gauge controllers	Ion pump controllers	Ethercat?	IOCs	VME?	Drawings	Racks

FE02I		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE02I-ethercar-scanner / FE02I-MO-IOC-01 / FE02I-CS-IOC-01	NO	1095904 – Hookup / 1095905 – GA	1
FE02J		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE02J-ethercat-scanner / FE02J-CS-IOC-02	NO	1110326 – Hookup / 1110325 – GA	1
FE03I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE03I-CS-IOC-01	YES	1007146 – Hookup1 / 1014280 – GA1	2
FE04I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE04I-CS-IOC-01	YES	1007147 – Hookup / 1014281 – GA	2
FE05I		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE05I-ethercat-scanner / FE05I-CS-IOC-01	NO	1070069 – Hookup / 1070070 – GA	1
FE06I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE06I-CS-IOC-01 / FE06I-DI-IOC-01	YES	1007148 – Hookup / 1014005 – GA	2
FE07I		vxWorks	OMS MAXv	Smartdrive (DLS)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE07I-CS-IOC-01	YES	1023283 – Hookup / 1023281 – GA	2
FE07B		Linux	Geobrick x 3	Internal	mks937b	MPCe*5 / DQDDD	YES	FE07B-ethercat-scanner / FE07B-CS-IOC-01 / FE07B-MO-IOC-01	NO	1086372 – Hookup / 1086373 – GA	2
FE08I		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE08I-ethercat-scanner / FE08I-CS-IOC-01	NO	1085452 – Hookup / 1085454 – GA	1
FE09I		vxWorks	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	NO	FE09I-CS-IOC-01	YES	1060428 – Hookup / 1060427 – GA	1
FE10I		vxWorks	Geobrick	Internal	mks937a	MPCe (Dual) / MPCe (Dual) / MPCe (Dual)	NO	FE10I-CS-IOC-01	YES	1051108 – Hookup / 1051109 – GA	2
FE10B		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCq (Dual)	YES	FE10B-ethercat-scanner / FE10B-CS-IOC-01 / FE10B-MO-IOC-01	NO	1147700 – Hookup / 1147699 – GA	1
FE11I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive (DLS)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE11I-CS-IOC-01	YES	1023287 – Hookup / 1023285 – GA	2
FE11K		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE11K-ethercat-scanner / FE11K-CS-IOC-01 / FE11K-MO-IOC-01	NO	1134890 – Hookup / 1134891 – GA	1
FE12I		vxWorks	OMS MAXv	Smartdrive (DLS)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE12I-CS-IOC-01	YES	1028131 – Hookup / 1028130 – GA	2
FE13I		vxWorks	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	NO	FE13I-CS-IOC-01	YES	1059048 – Hookup / 1059050- GA	1
FE14I		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE14I-ethercat-scanner / FE14I-CS-IOC-01	NO	1094633 – Hookup / 1094634 – GA	1
FE15I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive / (CR Solutions)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE15I-CS-IOC-01	YES	1007149 – Hookup / 1014282 – GA	2
FE16I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive / (CR Solutions)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE16I-CS-IOC-01	YES	1007150 – Hookup / 1014283 – GA	2
FE16B		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive / (DLS)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE16B-CS-IOC-01	YES	1023299 – Hookup 1023297 – GA	2
FE18I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive / (CR Solutions)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE18I-CS-IOC-01	YES	1007151 – Hookup / 1014284 – GA	2
FE18B		vxWorks	NA	NA	mks937a	MPCe (Dual) / MPCe (Dual) / MPCe (Dual)	NO	FE18B-CS-IOC-01	YES	1050004 – Hookup / 1050003 – GA	2
FE19I		vxWorks	OMS MAXv	Smartdrive (DLS)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE19I-CS-IOC-01 / FE19I-TS-IOC-01?	YES	1023291 – Hookup / 1023289 – GA	2
FE20I		vxWorks	Geobrick / BL20I-MO-IOC-01	Internal	mks937a	MPC2 / MPC2 / MPC2	NO	FE20I-CS-IOC-01	YES	1037818 – Hookup / 1037817 – GA	2
FE21I		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE21I-ethercat-scanner / FE21I-CS-IOC-01	NO	1095888 – Hookup / 1095889 – GA	1
FE21B		Linux	NA	NA	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Dual) / MPCe (Dual)	YES	FE21B-ethercat-scanner FE21B-CS-IOC-01	NO	1062389 – Hookup / 1062388 – GA	1
FE22I		vxWorks	OMS VME58	Smartdrive / (CR Solutions)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE22I-CS-IOC-01	YES	1007152 – Hookup / 1014049 – GA	2
FE22B		vxWorks	Geobrick / BL	Internal	mks937a	MPCe (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE22B-CS-IOC-01 / FE22B-OP-IOC-01 / FE22B-aircon-gui	YES	1039266 – Hookup / 1039265 – GA	2
FE23I		Linux	Geobrick	Internal	mks937b	MPCe (Dual) / MPCe (Quad)	YES	FE23I-ethercat-scanner / FE23I-CS-IOC-01	NO	1062413 – Hookup / 1062414 – GA	1
FE23B		vxWorks	OMS MAXv	Smartdrive / (DLS)	mks937a	MPC2*4(Dual)	NO	FE23B-CS-IOC-01	YES	1029527 – Hookup / 1031286 – GA	2
FE24I		vxWorks	OMS MAXv	Smartdrive (DLS)	mks937a	MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual) / MPC2 (Dual)	NO	FE24I-CS-IOC-01	YES	1023295 – Hookup / 1023293 – GA	2
FE24B		Linux	Geobrick x 2	Internal	mks937b	MPCe*4 / (DDQQ)	YES	FE24B-ethercat-scanner / FE24B-CS-IOC-01 / FE24B-MO-IOC-01	NO	1068209 – Hookup / 1082728 – GA	2